ДОНЕЦКАЯ   НАРОДНАЯ   РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНАКИЕВО

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22 «ЛАСТОЧКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА ЕНАКИЕВО»

286406 г. Енакиево, ул. Совнаркома, д. 5, тел. +7949-304-67-44

# E-mail: lastochka22garden@mail.ru

04.03.2024 № 31

Сведения

о выполнении выявленных в МАРТЕ 2024 года нарушений

требований пожарной безопасности

МБДОУ № 22 «ЛАСТОЧКА» Г.ЕНАКИЕВО

краткое наименование учреждения

| Виды нарушений, устраненные по состоянию на 18.08.2023 | Виды нарушений, устранение которых обязательно под гарантийное письмо руководителя с указанием срока устранения (до окончания определённого месяца) | Виды нарушений, требующие материальных затрат, запланировано финансирование |
| --- | --- | --- |
| Не оборудованы приспособлениями для самозакрывания двери эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу п. 14 ППР в РФ. - В учреждении 4 эвакуационных выхода некоторые оснащены приспособлениями для самозакрывания двери эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу п. 14 ППР в РФ. Не обеспечена отделка на путях эвакуации декоративно-отделочными материалами в соответствии с установленными показателями класса пожарной опасности применённого материала (линолеум в коридорах) п. 25 ППР в РФ; ст. 5, ст. 6, ст. 53 ч.1-2, ст.134 п.6 таблица 28 № 123-ФЗ. - В учреждении отсутствует отделка на путях эвакуации декоративно-отделочными материалами в соответствии с установленными показателями класса пожарной опасности применённого материала (в коридорах учреждения покрытие: советское покрытие ПВХ и плитка). В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей̆ при пожаре, которые размещаются на видных местах ст.37 ФЗ № 69. - В учреждении в наличии 2 плана эвакуации на бумажном носителе, формата а3, замена на фотолюминесцентные планы эвакуации возможна при наличии дополнительного финансирования. |  | Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1-го типа (СО-1). - Устранить данное нарушение представляется возможным при наличии дополнительного финансирования. Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений, согласно ст. 37 ФЗ № 69, ст. 6 № 123-ФЗ, п. 15 РД 34.21.122-87 таб. -Устранить данное нарушение представляется возможным при наличии дополнительного финансирования. Помещение учреждения не оборудовано АПС согласно ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Устранить данное нарушение представляется возможным при наличии дополнительного финансирования на 2023 год. Заявка на финансирование запланирована на 2 квартал 2024 г. |
| ВСЕГО:3 | ВСЕГО:0 | ВСЕГО:3 |

Заведующий                                                                                       Петрищева Е.Е.

Исполнитель: Ф.И.О. полностью и телефон
Петрищева Е.Е. +79493046744